# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：武汉华凯环境安全技术发展有限公司                             填表人（签字）：  刘玲                     项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 110kV潜王线隐患治理工程 | 建设地点 | 湖北省潜江市 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | 442 电力供应 | 建设性质 | □新 建 改 扩 建 □技 术 改 造 |
|  | 设计生产能力 | 本工程改造范围从110kV 潜王线的6#杆至10#塔，及35kV潜周线的7#杆至10#杆。110kV潜王线改造线路长度约0.84公里，增加6-1#塔，更换7#、8#和9#塔，改造后线路基本与原有110kV 潜王线走向一致。110kV潜王线与35kV潜周线改造为同塔双回，同塔双回线路共长0.187 公里，全线自立式铁塔。 | 建设项目开工日期 | 2017年9月5日 | 实际生产能力 | 本工程改造范围从110kV 潜王线的6#杆至10#塔，及35kV潜周线的7#杆至10#杆。110kV潜王线改造线路长度约0.84公里，增加7#塔（环评阶段为6-1#塔），更换8#、9#和10#塔（环评阶段为7#、8#和9#塔），改造后线路基本与原有110kV 潜王线走向一致。110kV潜王线与35kV潜周线改造为同塔双回，同塔双回线路共长0.187公里，全线自立式铁塔。 | 投入试运行日期 | 2017年12月1日 |
|  | 投资总概算（万元） | 120 | 环保投资总概算（万元） | 10 | 所占比例（%） | 8.33 |
|  | 环评审批部门 | 潜江市环境保护局 | 批准文号 | 潜环评审[2017]34号 | 批准时间 | 2017年5月27日 |
|  | 初步设计审批部门 | 中国石化集团江汉石油管理局 | 批准文号 | 江汉局[2016]156号 | 批准时间 | 2016年12月30日 |
|  | 环保验收审批部门 | / | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 | 中石化节能环保工程科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 黄冈东源电业集团有限公司输变电工程分公司 | 江汉油田电兴实业潜江有限责任公司 | 湖北东都检测有限公司 |
|  | 实际总投资（万元） | 120 | 实际环保投资（万元） | 10 | 所占比例（%） | 8.33 |
|  | 废水治理（万元） |  | 废气治理（万元） |  | 噪声治理（万元） |  | 固废治理（万元） |  | 绿化及生态（万元） |  | 其它（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 | t/d | 新增废气处理设施能力 | Nm3/h | 年平均工作时 | h/a |
| 建设单位 | 中国石化集团江汉石油管理局水电厂 | 邮政编码 | 433122 | 联系电话 | 0728-6588425 | 环评单位 | 核工业二三〇研究所 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | 工频电场 |  | <4000V/m / <10kV/m | 4000V/m/10kV/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工频磁场 |  | <100μT | 100μT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 噪声 |  | <70/55dB(A) | 70/55dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年                     大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年